Администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

Добринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017                             с. Талицкий Чамлык                                 № 92

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», в целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения, руководствуясь Уставом сельского поселения Талицкий сельсовет, администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов согласно приложения № 1.

2. Рекомендовать жителям сельского  поселения обеспечить жилые дома указанным перечнем первичных средств пожаротушения согласно приложения № 2.

# 3. Настоящее    постановление    вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

сельского поселения

Талицкий сельсовет

от 01.06.2017 № 92

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

1. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

Талицкий сельсовет

от 01.06.2017 № 92

РЕКОМЕНДАЦИИ

для населения сельского поселения Талицкий сельсовет по пожарной безопасности жилищного комплекса

1. Рекомендовать населению:

1) каждому жилому дому установить емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель;

2) соблюдать требования пожарной безопасности;

3) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, утвержденным постановлениями глав сельских поселений;

4) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

5) до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

6) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

7) выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

8) предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.